Щодо нормативів повітряно-теплового режиму у навчальних закладах

Відповідно до „Санитарных правил устройства и содержания детских дошкольных учреждений» №3231-85 від 11.03.1985р. у дошкільних навчальних закладах температура повітря в приміщеннях нормується в залежності від їх призначення  та віку дітей (п.42):

| № п/п | Приміщення | Норматив температури повітря, оС |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ігрова, приймальня першої групи раннього віку | 23 |
| 2. | Ігрова, приймальня другої групи раннього віку та першої молодшої групи | 22 |
| 3. | Групові, роздягальні дошкільних груп: другої молодшої, середньої, старшої та підготовчої | 21 |
| 4. | Спальні: ясельних груп дошкільних груп | 21 19 |
| 5. | Туалетні: ясельних груп дошкільних груп | 22 20 |
| 6. | Зали для музичних та гімнастичних занять | 19 |
| 7. | Буфетні | 16 |
| 8. | Веранди для прогулянок | - |
| 9. | Приміщення басейну | 29 |
| 10. | Медичні приміщення | 22 |
| 11. | Службово-побутові приміщення | 18 |
| 12. | Кухня | 15 |
| 13. | Пральня | 18 |
| 14. | Прасувальна | 16 |
| 15. | Опалювальні переходи | 15 |

У приміщеннях ігрових та групових, розташованих на першому поверсі, температура  поверхні  підлоги  у  зимовий  період  повинна бути не менше 22 оС. (п.44).

# Відповідно до Державних санітарних правил і норм „Влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу” ДСанПіН 5.5.2.008-01 (п.5.5): у приміщеннях шкіл та шкіл-інтернатів відносна вологість повітря має бути 40-60%; температура повітря в класах і кабінетах 17-20 град. C, в майстернях по обробці металу і дерева 16-18 град. C, в спортивному залі 15-17 C, в роздягальнях при спортивному залі 19-23 град. C, в актовому залі 17-20 C, в бібліотеці 16-18 град. C, в медичних кабінетах 21-23 град. C, в рекреаціях 16-18 град. C, в спальних приміщеннях 18-20 град. C; в умивальних 20-23 град. C; у вестибюлі, гардеробі 16-19 град. C; в туалетах 17-21 град. C; в душових не нижче 25 град. C.

За даними наукових досліджень, заняття фізичною культурою на вулиці в холодні періоди року можливо проводити з учнями 1-4 класів, при температурі повітря не нижче -8(С, 5-7 класів – не нижче  -12(С, 8-12 класів – не нижче  -15(С (лист МОЗ України від 18.01.2006р. №05.01.01-08/63).

Відповідно до „Санитарных правил устройства и содержания учебных заведений системы профтехобразования” №2149-80 від 28.01.1980р. (п.61)  у приміщеннях закладів професійно-технічної освіти  відносна вологість повинна бути у межах 30-45%. Температура повітря у класах, кабінетах, лабораторіях хімії та фізики, лекційних аудиторіях, актовому залі повинна бути у межах 17-20 (С; у майстернях по обробці металу, дерева та ін., де роботи пов’язані з підвищеними енерговитратами – не вище 16-18 (С; у спортивному залі та кімнатах для секційних занять: 15-17 (С; у роздягальні при спортзалі: 19-23 (С; у кабінеті лікаря: 21-23 (С; у рекреаціях: 16-18 (С; у бібліотеці, кабінетах адміністрації: 17-21 (С; у житлових кімнатах гуртожитку: 18-20 (С; в умивальних: 20-23 (С, душових : не нижче 25 (С; вестибюлі та гардеробі: 16-19 (С.

Температурні норми, за яких можна проводити заняття із зимових видів спорту

(згідно Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах)

| Вік учнів | Температура повітря та сила вітру |
| --- | --- |
|  | без вітру | вітер до 5 м/с | вітер 6 - 10 м/с | сильний штормовий вітер |
| 12 - 13 років | -12° C | -8° C | -5° C | Заняття не проводяться |
| 14 - 15 років | -15° C | -12° C | -8° C |  |
| 16 - 17 років | -16° C | -15° C | -10° C |  |

Відповідальність за виконання санітарних правил і норм покладається на засновника (власника) та керівника  навчального закладу. Щоденний контроль за виконанням чинних санітарних правил і норм здійснює керівник та медичний персонал  навчального закладу, а також відповідальна особа, призначена наказом керівника закладу.