| 57 | Очистка і перевірка димоходів газових котелень |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 58 | Перевірка контурів заземлення та ізоляція ел. проводки |  |  |
| 59 | Перевірка газових лічильників |  |  |
| 60 | Заготівля вугілля та твердого альтернативного палива для 6 шкіл |  |  |
| 61 | Проведення заходів по утепленню вікон, дверей, горищ, підвалів, теплотрас і інших комунікацій |  |  |
| 62 | Промивка систем опалення, котлів |  |  |
| 63 | Ревізія запірної арматури котелень та складання актів |  |  |
| 64 | Провести ремонт всіх котелень, які є власністю установ освіти і прийняти їх готовність комісійно |  |  |
| 65 | Переатестація операторів газових котелень та відповідальних за газове господарство шкіл |  |  |
| 66 | Перевірку контроль-вимірювальних приладів |  |  |
| 67 | Відновити антикорозійне покриття повітряних теплопроводів системи теплопостачання |  |  |
| 68 | Розробити та затвердити в установленому порядку температурний графік роботи котелень |  |  |
| 69 | Підготувати документацію для пуску газу на газове господарство |  |  |
| 70 | Підготувати документацію до інспекції Держенергонагляду |  |  |

Данні заходи необхідно виконати до 01.08.2014р.

І.І.Максютенко

В.Н.Рак

Директору

Для організації належної та своєчасної підготовки енергетичного та газового теплового господарства шкіл до роботи в осінньо – зимовий період 2014-2015 років відділ освіти вважає за необхідне звернути Вашу увагу, що тільки своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота по виконанню заходів може гарантувати його стале функціонування в зимовий період.

Тому відділ освіти рекомендує при підготовці закладів освіти до початку осінньо – зимового періоду виконати такі заходи.

За підсумками проведеної роботи в школах скласти акти готовності газового і енергетичного господарства до опалювального сезону і надати до відділу освіти до 01.08.2014 р.

І.І. Максютенко

В.Н. Рак